# UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

Departamento Académico de Ingeniería Ambiental, Física

y Meteorología.

- ASIGNATURA	: TEORÍA INSTRUMENTAL Y MÉTODOS DE

OBSERVACIÓN  METEOROLÓGICA I

CÓDIGO	: CCXXXX

CREDITOS	: 2-2-3

REQUISITO	: Meteorología Física. CC3046 Electrónica Experimental CC3090

NIVEL	: CICLO VI

  - JUSTIFICACIÓN:

Dar al estudiante las técnicas de medición atmosférica in-situ y los fundamentos físicos detrás de las mediciones con instrumentos meteorológicos; proveer una visión general de los últimos instrumentos usados para estas mediciones; conocer la instalación, operación y calibración de los instrumentos meteorológicos básicos, las limitaciones de los instrumentos y las principales causas de error en las mediciones. Asimismo, se proveerá diferentes métodos de observación de los parámetros atmosféricos.

# OBJETIVOS:

El curso capacitará al estudiante para:

    - Identificar y explicar los principios y leyes físicas en que se basan las principales mediciones en meteorología.

    - Explicar los métodos y técnicas que se utilizan para medir las variables meteorológicas

    - Seleccionar los instrumentos apropiados para una variedad de mediciones atmosféricas.

    - Calibrar e instalar instrumentos para estudios de campo.

    - Analizar el desempeño del instrumento y la calidad de los datos.

    - Poder explicar las observaciones realizadas en una estación.

# FORMA DEL DICTADO:

## Se utilizarán las siguientes estrategias didácticas:

    - Exposición oral con diapositivas

    - Prácticas dirigidas y calificadas

    - Trabajos encargados y exposición

    - Evaluaciones escritas y prácticas calificadas.

### CONTENIDO ANALÍTICO:

Semana 1

UNIDAD 1: LA OBSERVACIÓN METEOROLÓGICA

Logro: Conocer los principios de la observación meteorológica.

### Procedimientos:

Reconocer los principios de las técnicas de las mediciones meteorológicas y los métodos para obtener datos de observaciones; asimismo, conocer sobre la normalización a los requisitos esenciales de los instrumentos.

### Conceptos:

Observaciones meteorológicas; representatividad; metadatos; sistemas de observación meteorológica; requisitos generales de una estación meteorológica; requisitos generales de los instrumentos; normas de instrumentación y definiciones de medición; exactitud de las mediciones.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

# Semana 2

UNIDAD 2 : MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA

Logro:   Aplicar   los   principios de  medición,	instalación,  funcionamiento, mantenimiento  y calibración de los instrumentos de temperatura.

### Procedimientos:

Reconoce la medición de temperatura, tipos de instrumentos, instalación, factores que afectan su operación, procedimientos de calibración y acciones para su adecuado funcionamiento.

### Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de medición; termómetros de líquido en cápsulas de vidrio; termógrafos mecánicos; termómetros eléctricos; procedimientos de medición, emplazamiento y exposición, causas de error; patrones de temperatura, comparación y calibración, mantenimiento; protección contra radiaciones.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

Semana 3

UNIDAD 3: MEDICIÓN DE LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA

Logro:   Conocer  los  principios  de  medición,	instalación,  funcionamiento, mantenimiento y calibración de los instrumentos de presión atmosférica.

### Procedimientos:

Reconoce la medición de presión atmosférica, tipos de instrumentos, instalación, factores que afectan su operación, procedimientos de calibración y acciones para su adecuado funcionamiento.

### Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de medición; barómetros de mercurio; barómetros aneroides; barógrafos; barómetros de tubo de Bourdon; barómetros electrónicos; emplazamiento y exposición, causas de error; correcciones en condiciones normales; ajuste de lecturas a otros niveles; patrones de presión, comparación, mantenimiento.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

### Semana 4

UNIDAD 4: MEDICIÓN DE LA HUMEDAD

Logro: Explicar los principios de medición, instalación, funcionamiento, mantenimiento  y calibración de los instrumentos de humedad.

### Procedimientos:

Reconoce la medición de la humedad, tipos de instrumentos, instalación, factores que afectan su operación, procedimientos de calibración y acciones para su adecuado funcionamiento.

### Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de medición; higrómetros; el psicrómetro; higrómetro de cabello; higrómetro de punto de rocío y de condensación; higrómetros eléctricos de resistencia y de capacitancia; emplazamiento y exposición, causas de error; patrones de humedad, calibración y comparación, mantenimiento.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

### Semana 5

UNIDAD 5: MEDICIÓN DEL VIENTO EN SUPERFICIE.

Logro: Explicar los principios de medición, instalación, funcionamiento, mantenimiento  y calibración de los instrumentos de viento.

### Procedimientos:

Reconoce la medición del viento en superficie, tipos de instrumentos, instalación, factores que afectan su operación, procedimientos de calibración y acciones para su adecuado funcionamiento.

### Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de medición y observación; estimación del viento; métodos instrumentales simples; anemómetro de cubeta y de hélice; veletas; sensores y combinaciones de sensores; otros sensores del viento; emplazamiento y exposición, causas de error; calibración y mantenimiento.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

### Semana 6

UNIDAD 6: MEDICIÓN DE LA PRECIPITACIÓN.

Logro:   Conocer  los  principios  de  medición,	instalación,  funcionamiento, mantenimiento  y calibración de los instrumentos de precipitación.

### Procedimientos:

Reconoce la medición de precipitación, tipos de instrumentos, instalación, factores que afectan su operación, procedimientos de calibración y acciones para su adecuado funcionamiento.

### Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de medición; pluviómetros; pluviógrafos; medición del rocío, la acumulación de hielo y la precipitación de niebla; medición de la caída de nieve y de la capa de nieve; emplazamiento y exposición, errores y correcciones; calibración y mantenimiento.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

### Semana 7

UNIDAD 7: MEDICIÓN DE LA RADIACIÓN.

Logro: Aplicar los principios de instalación, funcionamiento, mantenimiento y calibración de los instrumentos de Radiación.

### Procedimientos:

Reconoce la medición de la radiación, tipos de instrumentos, instalación, factores que afectan su operación, procedimientos de calibración y acciones para su adecuado funcionamiento.

### Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de medición; medición de la radiación solar directa; medición de la radiación global y difusa; medición de la radiación de onda larga; medición de la radiación neta; medición de la radiación ultravioleta; emplazamiento y exposición, causas de error y correcciones; patrones de radiación, comparación; calibración y mantenimiento.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

### Semana 8

UNIDAD 8: MEDICIÓN DE LA DURACIÓN DE LA INSOLACIÓN.

Logro:   Conocer	los  principios	de	medición	instalación,	funcionamiento, mantenimiento  y calibración de los instrumentos de Insolación.

### Procedimientos:

Reconoce la medición de la duración de la insolación, tipos de instrumentos y métodos, instalación, factores que afectan su operación, procedimientos de calibración y acciones para su adecuado funcionamiento.

### Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de medición; heliógrafo Campbell-Stokes; método pirheliométrico; método piranométrico; otros dispositivos de evaluación; emplazamiento y exposición, fuentes de error; calibración; mantenimiento.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

### Semana 9: Examen Parcial Semana 10

UNIDAD 9: MEDICIÓN DE LA VISIBILIDAD

Logro: Explicar los principios de observación y medición, instalación, técnicas y métodos de observación en visibilidad horizontal, funcionamiento, mantenimiento  y calibración de los instrumentos de visibilidad.

### Procedimientos:

Reconoce la observación y medición de la visibilidad, tipos de instrumentos, instalación, factores que afectan su operación, procedimientos de calibración y acciones para su adecuado funcionamiento.

### Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de medición; estimación visual del alcance óptico meteorológico; medición del alcance óptico con instrumentos; emplazamiento y exposición, fuentes de error; calibración; mantenimiento.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

### Semana 11  y 12

UNIDAD 10: MEDICIÓN DE LA EVAPORACIÓN.

Logro: Conocer los principios de instalación, funcionamiento, mantenimiento y calibración de los instrumentos de evaporación.

### Procedimientos:

Reconoce la medición de evaporación, tipos de instrumentos, instalación, factores que afectan su operación y acciones para su adecuado funcionamiento.

### Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de medición; atmómetros; evaporímetros de cubeta y tanques de evaporación; evapotranspirómetros (lisímetros); estimación de la evaporación a partir de superficies naturales; emplazamiento y exposición, fuentes de error; mantenimiento.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

### Semana 13

UNIDAD 11: MEDICIÓN DE LA HUMEDAD DEL SUELO.

Logro: Aplicar los principios de instalación, funcionamiento, mantenimiento y calibración de los instrumentos de humedad del suelo.

### Procedimientos:

Reconoce la medición de la humedad del suelo, tipos de instrumentos, instalación, factores que afectan su operación y acciones para su adecuado funcionamiento. Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de medición; contenido de agua en el suelo: medición directa; contenido de agua en el suelo: métodos indirectos; nuevas tecnologías; instrumentos para medir el potencial de agua del suelo; elección del lugar y magnitud del muestreo; mantenimiento.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

### Semana 14

UNIDAD 12: TIEMPO PRESENTE Y TIEMPO PASADO: ESTADO DEL TERRENO.

Logro: Conocer los principios de medición y observación del estado del tiempo presente y pasado.

### Procedimientos:

Reconoce la observación y medición del tiempo presente y pasado, estado del terreno, tipos de instrumentos, instalación, factores que afectan su operación y acciones para su adecuado funcionamiento.

### Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de observación; observación del tiempo presente y del tiempo pasado; estado del terreno; instrumentos y dispositivos de medición; fenómenos especiales.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

### Semana 15, 16

UNIDAD 13: OBSERVACIÓN DE LAS NUBES.

Logro: Explicar los principios de instalación, técnicas y métodos de observación de nubes, funcionamiento, mantenimiento y calibración de los instrumentos de nubosidad.

### Procedimientos:

Reconoce la observación y medición de las nubes, tipos de instrumentos, instalación, factores que afectan su operación, procedimientos de calibración y acciones para su adecuado funcionamiento.

### Conceptos:

Definición, unidades y escalas, métodos de observación y medición; estimación y observación de la nubosidad, la altura y el tipo de nubes; mediciones de nubosidad con instrumentos; medición de altura de la nubes con proyectores; medición de altura de la nube con globos; Nefobasímetro o ceilómetro; exposición e instalación; fuentes de error;  calibración y mantenimiento.

### Actitudes:

    - Analítico.

    - Dinámico.

    - Observador.

### PROGRAMA DE PRACTICAS:

| N° | Semana | Título |
| --- | --- | --- |
|  | 1 |  |
| 1 | 2 | Instrumental de medición de la temperatura |
| 2 | 3 | Instrumental de medición de la presión atmosférica |
| 3 | 4 | Instrumental de medición de la humedad |
| 4 | 5 | Instrumental de medición del viento en superficie |
| 5 | 6 | Instrumental de medición de la precipitación |
| 6 | 7 | Instrumental de medición de la radiación |
| 7 | 8 | Instrumental de medición de la insolación |
| 8 | 9 | Instrumental de medición y métodos de observación de la visibilidad |
| 9 | 10 | Instrumental de medición de la evaporación |
| 10 | 11 | Instrumental de medición de humedad del suelo |
| 11 | 12 | Instrumental de medición y métodos de observación del tiempo presente y pasado |
| 12 | 13 | Instrumental de medición y métodos de observación de las nubes |
| 13 | 14 | EF Instrumental |
| 14 | 15 | EF Analítico |

  - SISTEMA DE EVALUACIÓN:

| CALIFICACIÓN | PORCENTAJE |
| --- | --- |

| Promedio de practicas | 21 |
| --- | --- |
| Promedio de Pasos | 21 |
| Examen Final | 21 |
| Examen de Medio Curso | 22 |
| Exposición e Informe de Trabajo Final | 15 |

  - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

    - DERING, H. Analysis of instrument calibration methods used by members WMO. Geneva, Switzerland. 1989.

    - EHINGER, J.   Siting and Exposure of Meteorological Instruments.WMO/TD- No. 589. Institute de Géophysique. Lausanne,  Neuchatel, 1993.

    - GOL, A. W. Instrumentos Meteorológicos Servicio de Meteorología y Comunicaciones, Venezuela, 1964, 2a. Ed.

    - KNMI .Handbook for the Meteorological Observation .Meteorologisch Instituut. Koninklijk Nederlands. 2000.

    - METEOROLOGICAL OFFICE.Observer’s Handbook Her Majestiy’s Stationery Office. London. 1982, 4th Ed.

    - ODERO, J. B. Guidance material on the choice of meteorological instruments for surface observations suitable for use in developing countries WMO. Geneva, Switzerland. 1998

    - OMM.Guía de Instrumentos y Métodos de Observación Meteorológicos OMM-Nº 8 - Ginebra, Suiza. 1996.

    - OMM.La Enseñanza y Formación Profesional del Personal en Meteorología e Hidrología Operativa. Volumen I: MeteorologíaOMM-Nº 258 - Ginebra, Suiza. 2001, 4th. Ed.

    - OMM.Atlas internacional de nubes. Volumen I: Manual de observación de nubes y otros meteoros	OMM. Ginebra, Suiza. 1993

    - PROKHOROV, E.Instruments development inquiry      OMM.	Geneva, Switzerland. 1987.

    - RETALLACK, B. J.Compendio de meteorología para uso del personal meteorológico de las clases I y II. Volumen II, parte 2: Meteorología aeronáutica

OMM. Ginebra, Suiza. 1984.

    - SIMIDCHIEV, D.A..Compendio de Apuntes sobre Instrumentos Meteorológicos para la Formación de Personal Meteorológico de las Clases III y IV. Volumen  I

OMM-Nº 622 – Ginebra, Suiza. 1996

    - WMO.Guide to Meteorological Instruments and Methods of Observation WMO-Nº 8 – Geneva, Switzerland. 2008, 7th. Ed.

    - WMO.Papers presented at the WMO Technical Conference on Meteorological and Environmental Instruments and Methods of Observation (TECO-98). WMO. Casablanca, Morocco, 13-15 May 1998.

    - WMO.Papers presented at the WMO Technical Conference on Instruments and Methods of Observation (TECO-1994)  WMO. Geneva, Switzerland. 1994.

    - WMO.Papers presented at the WMO Technical Conference on Meteorological and Environmental	Instruments	and	Methods	of	Observation	(TECO-1998)

WMO. Geneva, Switzerland. 1998.

    - WMO.Manual on instrumentation and operations for automatic weather stations for agrometeorological applications	WMO. Geneva, Switzerland. 1999.